| Prasības | Prasības dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanai |
| --- | --- |

| Kontrolējamais objekts |  |
| --- | --- |

| 20 |  | gada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu un nerada riskus patērētāju veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu un radīt riskus patērētāju veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā | Skaidrojumi: AJL - Aizsargjoslu likums EDL - Epidemioloģiskās drošības likums MK 547/26.09.2023. - Ministru kabineta 26.09.2023. noteikumi Nr. 547 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” MK 43/20.01.2004. - Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumi Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” MK 326/30.06.2015. - Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”” MK 350/13.04.2010. - Ministru kabineta 13.04.2010. noteikumi Nr. 350 „Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu” MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” MK 447/ 24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība” |
| --- | --- |

| Nr. p.k. | Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums | Konstatēts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ūdens ieguves vieta (pazemes, virszemes) |  |
| 2. | Ūdensgūtnes veids (vārdiem) un skaits (cipariem) |  |
| 3. | Urbuma dziļums (metros) |  |
| 4. | Ūdens sagatavošanas ietaises, ūdens apstrādes metodes |  |
| 5. | Sūkņu stacijas, spiedkatli |  |
| 6. | Ūdenstorņi, rezervuāri |  |
| 7. | Citi (infiltrācijas baseini, ūdensvadu tīkla īpatnības, brīvkrāni, cisternas u.c.) |  |
| 8. | Ūdens lietotāju skaits (cipariem) |  |
| 9. | Kalendārā gadā vidējais ūdens daudzums, kas tiek piegādāts ūdensapgādes sistēmā cilvēku patēriņam, m3/diennaktī (cipariem) |  |
| 10. | Ja ir konstatēta dzeramā ūdens neatbilstība, ūdens piegādātāja norādītie iemesli ir saistīti ar: a) sateces baseinu (t.sk. hidroģeoloģiskie cēloņi); b) ūdens attīrīšanu / sagatavošanu; c) ārējiem (publiskajiem) ūdensapgādes tīkliem; d) ēku iekšējiem (individuālajiem) ūdensapgādes tīkliem |  |
| 11. | Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai) |  |
| 12. | Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, kas saistīts ar dzeramā ūdens apgādes sistēmu un kurā ir tieša saskare ar dzeramo ūdeni |  |
| 13. | Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem, kuriem ir tieša saskare ar dzeramo ūdeni |  |
| 14. | Ir/nav informācija par radioaktīvo vielu rādītāju kontroles rezultātiem ūdens ieguves vietā |  |
| 15. | Ūdens apstrādes ķīmisko maisījumu iegādes dokumentācija tiek uzglabāta kontrolei pieejamā vietā |  |

Normatīvo aktu prasību vērtējums objektam

| Nr. p.k. | Prasība | Vērtējums | Normatīvā akta/ Līguma |  | Neatbilstības novēršanas termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | numurs/ datums | pants, daļa, punkts |  |
|  | Ūdens ņemšanas vietu aizsardzība |  |  |  |  |
| 16. | Aizsargjoslas noteiktas/saskaņotas |  | MK 43/ 20.01.2004. | 3., 4., 5. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 17. | Stingrā režīma aizsargjosla: |  |  |  |  |
| - 17.1. | - izmēri, metros (noteikti/ - dabā) (cipariem) |  | MK 43/ 20.01.2004. | 4., 6.1., 7.1 |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 17.2. | - nožogojums |  | MK 43/ 20.01.2004. | 11. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 17.3. | - informatīva zīme ar uzrakstu “Nepiederošiem ieeja aizliegta” |  | MK 43/ 20.01.2004. | 11. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 17.4. | ##### labiekārtojums |  | MK 43/ 20.01.2004. | 11. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 17.5. | - nodrošināta virszemes ūdens notece no aizsargjoslas |  | MK 43/ 20.01.2004. | 11. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 18. | # Aizsargjoslās saimnieciskās darbības aprobežojumi ievēroti |  | AJL | 39. |  |
|  |  |  | MK 43/ 20.01.2004. | 9., 10. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
|  | - Telpu un iekārtu uzturēšana |  |  |  |  |
| - 19. | #### Ūdens ieguves urbuma atvere ir aizsargāta no piesārņojuma iekļūšanas / Avotu kaptāža aizsargāta pret netīro virszemes noteces ūdeņu ieplūšanu, caursalšanu un palu ūdeņiem |  | MK 326/ 30.06.2015. | 65.,70., 71., 78. 90. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 20. | #### Sūkņu telpu, ūdens sagatavošanas iekārtu telpu uzturēšana sanitārajā un tehniskajā kārtībā, sūkņu telpu nodrošināšana pret applūšanu, sūkņu stacijā ir tualetes telpas |  | MK 326/ 30.06.2015. | 120., 127., 132. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 21. | #### Ūdenstorņu un rezervuāru higiēniskais stāvoklis |  | MK 326/ 30.06.2015. | 215., 216., 217. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
|  | #### Ūdensapgādes sistēmas iekārtu mazgāšana, tīrīšana un dezinfekcija |  |  |  |  |
| - 22. | #### Veikta iekārtu mazgāšana, tīrīšana un dezinfekcija pirms ekspluatācijas uzsākšanas un pēc avārijas remonta (pasākumi tiek dokumentēti) |  | MK 547/ 26.09.2023. | 77. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 23. | #### Veikta iekārtu mazgāšana, tīrīšana un profilaktiskā dezinfekcija ne retāk kā divas reizes gadā (pasākumi tiek dokumentēti) |  | MK 547/ 26.09.2023. | 77. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 24. | #### Saskaņota izmeklējumu programma (profilaktiskās dezinfekcijas efektivitātes novērtēšanai) |  | MK 547/ 26.09.2023. | 78. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 25. | Dezinfekciju veic reģistrēts dezinfekcijas pakalpojumu sniedzējs vai īpaši apmācīts darbinieks |  | MK 618/ 06.07.2010. | 17. |  |
|  |  |  | MK 350/ 13.04.2010. | 2. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 26. | #### Veikti laboratoriskie izmeklējumi pēc dezinfekcijas |  | MK 547/ 26.09.2023. | 78. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
|  | Dzeramā ūdens kvalitāte un nekaitīgums |  |  |  |  |
| 27. | #### Dzeramā ūdens laboratoriskie izmeklējumi ir veikti akreditētā laboratorijā |  | MK 547/ 26.09.2023. | 30., 73. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 28. | - Dzeramā ūdens monitoringa programma ir saskaņota |  | MK 547/ 26.09.2023. | 27., 33. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 28.1. | - laboratoriskās kontroles biežums ir atbilstošs |  | MK 547/ 26.09.2023. | 33., 99., 2.pielik. 2.1., 3.pielik. 2. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 28.2. | - noteikti atbilstošie rādītāji |  | MK 547/ 26.09.2023. | 30.1., 30.2., 82., 99. 1.pielik. 5., 2.pielik. 1.1., 2.pielik. 1.2., 3.pielik. 1. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 28.3. | paraugu ņemšanas vietas atbilst saskaņotajai monitoringa programmai |  | MK 547/ 26.09.2023. | 31., 32., 2.pielik. 3. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 28.4. | monitoringa rezultāti iesniegti Veselības inspekcijai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā, izmantojot e-pakalpojumu "Dzeramā ūdens testēšanas pārskatu iesniegšana Veselības inspekcijai" |  | MK 547/ 26.09.2023. | 70. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 29. | - Dzeramā ūdens kvalitāte atbilst prasībām, kas attiecas uz centralizēto ūdensapgādi |  | MK 547/ 26.09.2023. | 12., 1.pielik. 1., 1.pielik. 2., 1.pielik. 3., 3.pielik.1. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 30. | - Ja dzeramā ūdens kvalitāte nav bijusi atbilstoša, veikta attiecīgo patērētāju informēšana: par ūdens kvalitāti un nekaitīgumu, apdraudējumu veselībai; lietošanas ierobežojumu; par iespējamo korektīvo rīcību, kas jāveic pašiem patērētājiem; par ūdensapgādes pakalpojuma atsākšanu normālā režīmā |  | MK 547/ 26.09.2023. | 14.3., 20. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 31. | - Ja dzeramā ūdens kvalitāte nav bijusi atbilstoša, veikti korektīvie pasākumi, korektīvo pasākumu rezultātā neatbilstība novērsta |  | MK 547/ 26.09.2023. | 14.2., 16.1., 17., 21.4., 96. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 32. | - Ja dzeramajam ūdenim ir noteiktas pazeminātas nekaitīguma un kvalitātes prasības (īpašas normas), tad: a) dzeramais ūdens atbilst īpašām normām, b) iedzīvotājiem nodrošināta informācija par īpašām normām, dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu, c) korektīvo rīcību plāna pasākumi veikti saskaņā ar darba grafiku |  | MK 547/ 26.09.2023. | 95.6.1., 95.6.4., 98., 103. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
|  | - Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam |  |  |  |  |
| ### 33. | - Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā |  | MK447/ 24.07.2018. | 15.4., 15.5. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| ### 34. | - Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm |  | MK447/ 24.07.2018. | 15.1. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 35. | - Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam, kas saistīts ar dzeramā ūdens apgādes sistēmu un kurā ir tieša saskare ar dzeramo ūdeni |  | MK447/ 24.07.2018. | 11.1. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 36. | - Obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ atsākot darbu pēc saslimšanas ar akūtu zarnu infekciju ar noteikto etioloģiju vai kā kontaktpersonai) |  | MK447/ 24.07.2018. | 9.2., 12., 2.pielik. 2. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 37. | Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese, tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese) |  | EDL | 27. panta 1. daļa |  |
|  |  |  | MK 618/ 06.07.2010. | 20., 21.1 |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |